ZESTAWIENIE RUR

a) rura PVC-U Ø315/10,2 mm SN12kN/m² (lite);                     ilość: 508,0 m.

b) rura PEHD PN10 SDR17 Ø355/21,1 mm;                             ilość: 12,0 m.

c) rura dwuwarstwowe PE100RC PN10 SDR17 Ø160/9,5 mm;   ilość:  441,0 m.

d) rura PEHD PN10 SDR17 Ø90/5,4 mm;                                 ilość: 88,5 m.

e) rura PEHD PN10 SDR17 Ø160/9,5 mm;                               ilość: 38,5 m.

f) rura PEHD PN10 SDR17 Ø90/5,4 mm;                                  ilość:  88,5 m.

g) rura PE100 PN10 SDR17 250/14,2 mm;                               ilość: 26,0 m.