**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**Opis przedsięwzięcia**

**Wiata stalowa do czasowego rozładunku materiałów budowlanych.**

**STAN PROJEKTOWANY**

1. Budowa wiaty o konstrukcji stalowej

Projektuje się budowę wiaty o konstrukcji stalowej przeznaczonej do czasowego rozładunku materiałów budowlanych takich jak: kostka brukowa, krawężniki, obrzeza, płyty chodnikowe czy cement, na dz. nr ew. 3850 w Tucholi przy ul. Świeckiej 68.

2. Opis techniczny planowanej wiaty:

Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową. Konstrukcja nośna to siatka słupów stalowych oraz belki i płatwie. Konstrukcja częściowo obudowana blachą trapezową. Wiata posadowiona jest na żelbetowych stopach fundamentowych.

Powierzchnia zabudowy – 150,00 m²,

Powierzchnia użytkowa – 143,08 m²,

Kubatura – 735,00 m³,

Wysokość – 5,2 m.

Tuchola, dnia 02.12.2020 r.